{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["특별실 개조"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"특별실 개조","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,5],[4,6,4,7],[45,2,47,2],[128,7,130,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["                        无锡韩国人学校"]
["                         工程招标清单"]
["工程名称：无锡韩国人学校教学楼特别室改造工程"]
["工程地点：无锡市新区行创四路102号",{"$nulls":5},"2016年6月7"]
["项目","项目名称","施工内容及说明"]
["A","音乐室改造음악실개조공사"]
[null,"隔音设施방음시설","隔音门방음문2个개，4面墙面隔音115.4㎡(4면 벽면방문)"]
[null,"下半墙面做护墙，外墙防水(걸레받이,벽체방수)","39.84㎡"]
[null,"教师学生课桌椅교사,학생 책걸상","9张桌子，33张椅子(9장 테이불,33장 의자)"]
[null,"整理柜子，音响设备箱(악기수납장,음량시설정리함","1套"]
[null,"幕布换大的스크린"]
[null,"地面换PVC바닥 교체"]
["B","小学，初中电脑室改造초등,중등컴퓨터실개조"]
[null,"墙面防水，墙面刷漆벽면방수,페인트처리","53.7㎡(小学教室） 57.9㎡(初中教室）"]
[null,"换地板바닥교체공사","78㎡(小学教室）86.1㎡（初中教室）"]
[null,"排线整理전기배선 및 콘센트 설치","32개(초등) 32개(중등)"]
[null,"换窗帘(블라인드 교체)","15.8㎡*2개교실"]
[null,"换幕布(스크린 교체)","1개*2개교실"]
[null,"换交换机(교환기 교체)","1개*2개교실"]
["C","小学教室，外语教室改造(초등교실,외국어교실개조)"]
[null,"1层外语教室内外墙防水刷漆(외국어교실내 외벽방수페인트처리)"]
[null,"1层外语教室外墙刷漆(1층 외국어교실 페인트 처리)"]
[null,"2层外语教室换地毯(2층 외국어교실 카펫교체)"]
[null,"2层外语教室中间做隔断(2층 외국어교실 중간 막은 공사)"]